|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** | | |
| Date de la visite : 17/11/2014 | Atelier : Bâtiment H | |
| Secteur : Atelier | | |
| Risque (s) : Conditions de travail  Le CHS-CT s’étonne du pourquoi une ampoule sur 5 fonctionne dans l’allée centrale et un grand nombre ne fonctionne pas dans les zones avions. Cela diminue considérablement l’éclairage sur les postes de travail. | | |
| F:\CHS_2014-novembre\photo\DSCN0551.JPG  F:\CHS_2014-novembre\photo\DSCN0558.JPG | | |
| Mesures de prévention proposées :  Faire une campagne de vérification et de réparation de l’éclairage au bâtiment H et l’étendre à l’ensemble de l’usine. | | |
| Actions direction : | | **AC**  **AS**  **Délai :** |