|  |
| --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** |
| Date de la visite : 17/11/2014 | Atelier : Bâtiment H |
| Secteur : Atelier |
| Risque (s) : Conditions de travailLe CHS-CT s’étonne du pourquoi une ampoule sur 5 fonctionne dans l’allée centrale et un grand nombre ne fonctionne pas dans les zones avions. Cela diminue considérablement l’éclairage sur les postes de travail. |
| F:\CHS_2014-novembre\photo\DSCN0551.JPGF:\CHS_2014-novembre\photo\DSCN0558.JPG |
| Mesures de prévention proposées : Faire une campagne de vérification et de réparation de l’éclairage au bâtiment H et l’étendre à l’ensemble de l’usine. |
| Actions direction : | **AC****AS****Délai :** |