|  |
| --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** |
| Date de la visite : 17/11/2014 | Atelier : Bâtiment A |
| Secteur : Toilettes  |
| Risque (s) : Conditions de travailF:\CHS_2014-novembre\photo\DSCN0547.JPGUne odeur persistante et très désagréable, insupporte souvent les utilisateurs des toilettes du Bâtiment A côté vestiaire. Peut-être que la conception et la construction de celle-ci empêche les siphons de remplir leur rôle.  |
|  |
| Mesures de prévention proposées : Le CHS-CT demande de s’occuper de ce problème récurent rapidement par une analyse de la zone. |
| Actions direction : | **AC****AS****Délai :** |