|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** | | |
| Date de la visite : 17/11/2014 | Atelier : Bâtiment A | |
| Secteur : Toilettes | | |
| Risque (s) : Conditions de travail  F:\CHS_2014-novembre\photo\DSCN0547.JPGUne odeur persistante et très désagréable, insupporte souvent les utilisateurs des toilettes du Bâtiment A côté vestiaire. Peut-être que la conception et la construction de celle-ci empêche les siphons de remplir leur rôle. | | |
|  | | |
| Mesures de prévention proposées : Le CHS-CT demande de s’occuper de ce problème récurent rapidement par une analyse de la zone. | | |
| Actions direction : | | **AC**  **AS**  **Délai :** |