|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** | | |
| Date de la visite : 15/06/2015 | Atelier : Bat K | |
| Secteur : Hall de déchargement | | |
| Risque (s) : sécurité incendie  L’accès à l’issue de secours dans le hall de déchargement est encombré par une caisse. | | |
| H:\CHSCT\QUESTIONS ET REPONSES CHSCT PAR ANNEE\2015\Photo K\juin 2015\20150611_145344.jpg | | |
| Mesures de prévention proposées : Libérer la zone et veiller à la maintenir en l’état. | | |
| Actions direction : | | **AC**  **AS**  **Délai :** |