|  |
| --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** |
| Date de la visite : 15/06/2015 | Atelier : Bat K |
| Secteur : Hall de déchargement |
| Risque (s) : sécurité incendieL’accès à l’issue de secours dans le hall de déchargement est encombré par une caisse. |
| H:\CHSCT\QUESTIONS ET REPONSES CHSCT PAR ANNEE\2015\Photo K\juin 2015\20150611_145344.jpg  |
| Mesures de prévention proposées : Libérer la zone et veiller à la maintenir en l’état. |
| Actions direction : | **AC****AS****Délai :** |