|  |
| --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** |
| Date de la visite : 15/06/2015 | Atelier : Bat K |
| Secteur : BF |
| Risque (s) : Sécurité incendieBloc secours 047 (devant salle de réunion) et 035 (sortie BF nord) ne fonctionne pas. |
| H:\CHSCT\QUESTIONS ET REPONSES CHSCT PAR ANNEE\2015\Photo K\juin 2015\20150611_141253.jpgH:\CHSCT\QUESTIONS ET REPONSES CHSCT PAR ANNEE\2015\Photo K\juin 2015\20150611_141741.jpg  |
| Mesures de prévention proposées : Effectué une maintenance sur ces blocs secours. |
| Actions direction : | **AC****AS****Délai :** |