|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE QUESTION CHS-CT** | | |
| Date de la visite : 15/06/2015 | Atelier : Bat K | |
| Secteur : BF | | |
| Risque (s) : Sécurité incendie  Bloc secours 047 (devant salle de réunion) et 035 (sortie BF nord) ne fonctionne pas. | | |
| H:\CHSCT\QUESTIONS ET REPONSES CHSCT PAR ANNEE\2015\Photo K\juin 2015\20150611_141253.jpg  H:\CHSCT\QUESTIONS ET REPONSES CHSCT PAR ANNEE\2015\Photo K\juin 2015\20150611_141741.jpg | | |
| Mesures de prévention proposées : Effectué une maintenance sur ces blocs secours. | | |
| Actions direction : | | **AC**  **AS**  **Délai :** |